Krav til dokumentasjon

mellom

Nettselskap: Gudbrandsdal Energi AS , NO 941 739 601

og

Nettkunde: Nettkunden, foretaksnr

vedrørende

Energi og Effektbudsjett ved fysisk tilknytning

Dokumentasjon av energi- og effektbehov ved utvidelser, nybygg- og rehabilitering av bygning

# Generelt

Denne retningslinje beskriver nødvendig dokumentasjon for en bygnings/installasjons energi- og effektbehov i forbindelse med utvidelser, nybygg- og rehabiliteringsprosjekter, fortrinnsvis næringsbygg.

# Krav

Gudbrandsdal Energi  ønsker energi og effektbudsjett med dokumentasjon på energi- og effektbehov ved nytilknytninger og/eller utvidelser, rehabilitering og bruksendring. Ved utarbeidelse av energi- og effektbudsjett skal det i tillegg tas hensyn til internt/eksternt varmetilskudd (belysning, teknisk utstyr, personer, soltilskudd etc.) Av energi- og effektbudsjettet skal det klart fremgå dimensjonerende (sammenlagret) effektbehov samt døgn- og årsprofiler som viser når effekttoppene vil inntreffe. Brukstidsøkende tiltak kan kreves utredet.

Vedlagte tabell skal benyttes for dokumentasjon av byggets/installasjonens energi- og effektforhold.

Gudbrandsdal Energi  kan nekte tilknytning eller utferdige særskilt anleggsbidrag, dersom påkrevet energi- og effektbudsjett ikke oppgis fra kunden, eller budsjettet i ettertid viser seg å ha vesentlige avvik. Slik avregning av særskilt anleggsbidrag kan foretas med inntil 3 års tilbakevirkende kraft, med 15% påslag.

# Ansvar

Det er nettkundens (tiltakshavers/installasjonseiers) ansvar å dokumentere at tilstrekkelige beregninger av energi- og effektbudsjett er foretatt.

# Hjelpemidler

Til bruk ved utvidelser, nybygg- og rehabiliteringsprosjekter for næringskunder, kan programmet Enøk Normtall være egnet (angir hva bygget bør bruke sammenlignet med andre tilsvarende bygg). Det tas utgangspunkt i byggets byggeår med tilhørende krav til isolering mv.

For ytterligere klargjøring av beregningsresultater kan nettkunden frivillig velge å presentere energi- og effektbudsjett i eget regneark/tabell (evt. fra energirapporter med lastkurver og evt. verdier fra Enøk Normtall).

Bygningstype:			Virksomhet:

Byggets adresse:			Brutto oppvarmet areal:		m²

Kontaktperson:			Tlf/mobil/e-post:

| Energibudsjett | Elektrisk energi | Vannbåren energi | Totalsum |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kWh | kWh/m² | kWh | kWh/m² | kWh | kWh/m² |
| 1 Oppvarming |  |  |  |  |  |  |
| 2 Ventilasjon |  |  |  |  |  |  |
| 3 Varmtvann |  |  |  |  |  |  |
| 4 Vifter og pumper |  |  |  |  |  |  |
| 5 Belysning |  |  |  |  |  |  |
| 6 Diverse |  |  |  |  |  |  |
| 7 Kjøling |  |  |  |  |  |  |
| Sum |  |  |  |  |  |  |

| Effektbudsjett | Sommerdrift | Vinterdrift | Installert effekt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kW | W/m² | kW | W/m² | kW | W/m² |
| 1 Oppvarming |  |  |  |  |  |  |
| 2 Ventilasjon |  |  |  |  |  |  |
| 3 Varmtvann |  |  |  |  |  |  |
| 4 Vifter og pumper |  |  |  |  |  |  |
| 5 Belysning |  |  |  |  |  |  |
| 6 Diverse |  |  |  |  |  |  |
| 7 Kjøling |  |  |  |  |  |  |
| Samtidig sum |  |  |  |  |  |  |

# INFORMASJON OM ELEKTRISK UTSTYR I BYGGET

Nedenfor skal nettkunden angi elektrisk bygningsutstyr med høy ytelse/stort omfang 
(for eksempel større pumper, vifter, motorer, UPS’er, aggregater, datamaskiner etc. samt informasjon om svært ulineære laster).

| Type last/utstyr | Ytelser/omfang/beskrivelse |
| --- | --- |